5.2系统结构图

5.3系统功能

双工对讲：可与分机或主机双工对讲。对讲方式有免提、手柄、TALK键。

.主机托管：可将本主机的分机托管给其它的一级主机管理。

.状态提示：分机报警、对讲状态可用红、绿色提示，每路按键可添加备注信息。

.呼叫上传：当分机呼叫超时无人应答时，可将呼叫信息上传到高级别主机上。

.通话转接：可将分机的通话转接到系统内的任意一台主机上。

.通话保持：可将通话保持（hold）后，再选择与其它呼入分机通话。

.监听、插话：高级别主机可对通话中的一级主机、分机进行监听、插话。

.插播文件：可对通话中的分机插播预先录制好的音频文件。

.快切喊话：可对通话中的分机一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复通话。

.遇忙转移：当分机呼叫忙线的主机时，可将分机呼叫信息转移到指定的主机上。

.会议模式：与会议成员讲话，其他成员也能听到发言，实现多方通话功能。

.指挥模式：指挥长可向全部成员发布命令，成员回应只有指挥长能听到。

.喧哗报警：当分机端有喧哗时，可向主机报警。

.广播播放：可用MP3文件对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播。

.分时段上传：可设定不同时段的超时无应答上传时间。

.关机转移：当主机处于关机或未连接时，可将分机的呼叫转移到其它主机上。

.语音播报：可语音播报呼叫的分机备注信息或分机号。

.数据保密：对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。

.在线检测：可实时检测分机的在线状态，方便调试、检修和维护。

.其它功能：监听、监视、循环监听、开门提示、密码开锁等。

.接口多样：有音频输入接口、485通讯接口、报警输出口。

.录音录像：可对通话过程录音录像，并能查询播放、储存、上传至服务器。

6、智能巡查系统

### 6.1系统概述

巡查路线及区域应包含博物馆室外、公共活动区域、馆内各层公共走道、电梯前室等位置，安排保安人员不定时进行巡逻。

所配置的巡查管理系统采用前端智能型手持终端，通过4G、5G、无线WIFI方式实现互联，所有信号通过云服务的方式进行管理，通过监控中心巡查指挥平台进行统一管理。

系统通过前端收集现场信号，通过无线网络传输到监控中心，可与监控中心进行实时通话及图片、视频、报警传输，手持终端也可通过无线网络进行集群对讲或广播；可以借助该系统实现可视化指挥及可视化预览；监控中心巡查指挥平台除了管理前端手持设备，还需对各种任务进行管理、调度、指挥、控制。

为巡查保卫人员配置2台手持终端，巡查终端及客户端通过互联网接入巡查指挥管理平台。

### 6.2系统架构图

### 6.3系统功能

本系统采用在线式设计，使用与设置更灵活；

为能清晰表示巡检线路和巡检人员的上下级隶属关系，线路和人员均采用树型结构；

不同的巡更线路中可含有相同的地点，（一个和多个），解决了不同线路中地点交叉问题；

对每条线路中的地点可以自由排序，并可对每个地点设置停留时间和特殊时间；

巡检计划按月份制定，并设置为具体的时间段，就是在此时间段内要对该线路中的每一个地点巡检一次。此时间段可一天划分多次，也可以为几天一次，根据情况灵活设置。并可以设定特殊日期、时间。

巡检结果查询可以进行多条件任意组合，可按月份、时间和人员统计巡检结果；

为了使用系统数据更为安全，由系统管理员赋予操作员的管理权限。

7、大屏幕拼接系统

7.1方案概述

大屏幕显示系统是以系统工程、信息科学、自动控制理论等为指导，将国际上先进可靠的高清晰数字信息显示技术、视频墙拼接技术、信号采集与传输技术、图形信号转换技术、多屏图像处理技术、网络通信技术、智能控制技术等融合为一体，为用户提供一个具有高亮度、高物理分辨率、高清晰度、高智能化控制的大尺寸图形信息显示终端。大屏幕显示系统能够很好地与用户监控系统、指挥调度系统、网络信息系统、视频会议系统、报警系统、中控系统等连结集成，并且可对不同类型的信号实现兼容采集，从而为华侨博物院提供了一个网络集中监控平台、信息资源共享平台、分析决策平台和指挥调度平台。

大屏幕显示系统被广泛地应用于监控、指挥调度、信息发布等领域。通过大屏幕显示系统，可以轻松地实现直观、实时、全方位地集中显示各个系统的信息。在多屏图像处理技术的帮助下，各信息在大屏幕上可根据需要以单屏、组屏、全屏甚至以任意大小、任意位置和任意组合的方式进行显示，完全突破拼接视频墙物理拼缝的限制。并且可以对显示的各个信息进行智能化管理，通过自动或手动的方式实现任意切换，达到实时全面地观看和掌握各方面信息的目的，大大提高了指挥调度和决策的效率和准确性、信息资源发布的便捷性、故障预警的及时性，增强了工业生产过程中设备运行的稳定性、各系统信息显示的直观性和可操作性。

7.2功能需求

DLP大屏幕拼接显示系统以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，将国际最卓越的DLP拼接显示技术、电视墙拼接技术、多屏图像处理技术、网络技术等融合为一体，使整套系统成为一个高亮度、高分辨率、高清晰度、高智能化控制、操作先进的大屏幕显示系统。能够很好地与用户监控系统、指挥调度系统、网络信息系统等连接集成，形成一套功能完善、技术先进的交互式信息显示及管理平台。

主要功能与要求

（1）信号接收

系统不仅要能接收VGA、RGB、网络计算机显示信息，还要能接收网络图文、视频信息，并能根据需要进行适当的信息转换。

（2）信号预览

为保证投影显示信息的准确性和质量，系统应具有预览功能，用于大厅显示图像的预审。系统应具有切换显示功能，满足多路信息显示需要。

（3）信号显示

系统能以多媒体的形式发布共享信息，能以不同的模式、按照划分区域显示态势、文本、表格和视频图像信息。要求态势显示清晰、分辨率高，文字、图像显示清晰稳定。

（4）系统支持

支持Windows、UNIX、Linux操作系统，支持TCP/IP等标准网络协议。

（5）平台支持

能够与用户各种应用平台，如监控系统、指挥调度系统，CCTV视频监控系统、SCADA（数据采集与监视控制）系统、ATS调度系统、EMCS环控系统、GPS系统、GIS系统等各类子系统进行连接集成

（6）控制方式

系统允许领导人员、业务工作人员、保障人员，以集中控制、移动控制、授权控制的方式，对大屏幕进行开关机、开设窗口、选择信源、投影显示、调整音响和照明等操作。

（7）依据标准优化设计

系统设备配置复杂、电缆信号繁多、安装工艺和环境条件要求高，要按照机线标准化、电磁兼容性标准和大屏幕安装要求，进行工程布线和设备安装，确保系统能够长期稳定运行。

7.3选型原则

7.3.1系统的先进性

大屏幕投影显示系统作为监控中心的大型显示终端，必须确保系统的技术先进性。本设计方案提供的DLP大屏幕显示系统采用了多项业内最先进技术：

DLP单元内置图像处理器集成于电子模块主板，可靠性更高，在不需要外部图形控制器的情况下支持硬件处理的RGB信号和视频信号直通显示、画中画显示及M×N方式放大显示，达到业内先进水平。采用专为拼接系统设计的投影屏幕，提高均匀度及屏幕增益，特殊防眩光、防反射保护层可有效消除屏幕的镜面反射和杂散光干扰；采用全铝合金材料制造，大型数控机床10μm级机械加工误差控制保证箱体的无缝拼接。

DLP大屏幕显示系统采用全数字化设计，投影单元及图形拼接控制器均采用数字DVI接口，使整个图像处理传输过程全数字化，实现高清晰度、色彩逼真的图像显示。

大屏幕系统控制管理软件为C/S（客户端/服务器）模式，界面友好、操作简单。操作人员可在工作站显示器上看到虚拟的大屏幕的拼接界面，轻松完成开关机、信号调用、开窗、拖放等一系列操作。

7.3.2系统的可靠性

DLP大屏已通过ISO9001质量管理体系认证，具有多年大屏幕显示系统生产及成功运行经验，DLP大屏幕系统采用多项先进技术保证系统的安全可靠性：

大屏幕系统的关键部件—DLP投影单元、控制器和控制管理软件全部采用同一品牌产品，在保证系统兼容性同时提供可靠安全保障。投影单元、图形控制器和控制软件作为整套大屏幕系统的核心部分，如果采用不同厂家产品进行集成，很可能会产生技术兼容性问题，影响很多重要功能的实现，降低系统的可靠性和使用效率；另一方面因涉及到多个厂商，很可能出现售后维护时影响故障诊断和备品备件的及时供应等问题；同时可能对系统的日后升级无法保持一致，降低系统的扩展性。

DLP投影单元采用专业的散热防尘设计，通过IPX5防护等级测试，并通过8级抗震测试。核心部件DMD芯片寿命高达100000小时，系统平均无故障时间（MTBF）大于30000小时，保证系统7×24小时连续稳定工作。

系统设备涉及的使用电压、电源、线缆选择、穿管布线、接地等均符合国家规定的相关安全标准。

7.3.3系统的扩展性

DLP一体化投影单元和TNP图形控制器均采用标准化、模块化设计，系统具有良好的扩展性：

DLP投影单元采用先进的标准化、模块化、一体式结构设计，采用坚固的框架式贴板结构，支持多层多列叠加组合及弧形拼接，垂直方向最大能叠放6层（目前的铝型材骨架，可根据具体项目作增强），水平方向则不受任何数量限制，具有良好的扩展性。

TNP网络型图形控制器全部采用模块化设计，需要扩展时，只需增加相应数量的输入/输出板卡或网络模块即可，不须更换控制器，无须对用户应用系统作任何改变。

大屏幕控制管理软件具有自主知识产权，可向用户开放系统通讯协议，提供二次开发接口，满足开发应用软件的需求，并可根据用户需求提供定制，满足用户指定的特别控制需要。

7.3.4系统的高度集成性

DLP大屏幕显示系统的优势就在于高度的系统集成性，整个系统由一套控制管理软件集中控制及管理，除进行投影设备管理、控制各种信号显示方式外，还可以现场自由添加控制RGB矩阵、视频矩阵等相关外围设备。

同时，软件可通过协议与监控系统、报警系统、集中控制系统等软件对接并协调工作，用户在同一个操作界面下就可以实现监控摄像机的远程控制、信号调用，报警触发信号显示，以及监控信号在投影屏幕和监视器上的切换显示，使多个系统达到高度整合、集中控制。

7.3.5系统的易维护性

DLP大屏幕显示系统在兼顾优良性能的同时充分考虑易维护性及经济性，具有高性能、低损耗、易维护的特点，有效降低系统运行中的维护费用。DLP投影单元采用快速开启后盖技术，模块化部件均可快速更换，图形拼接控制器关键部件可热插拔操作，确保系统不间断工作。图形拼接控制器采用全硬件结构，无操作系统，解决了困扰业界多年的PC板卡式处理器死机、蓝屏和病毒的问题，大大提升了系统整体稳定性。